Анализ результатов производственного контроля за качеством питьевой воды в Территориальный отдел Управления РПН по Кировской области в Советском районе

От ООО «Водоканал-Санчурск» Кировская область, пгт. Санчурск, ул. Свердлова д.13.

Источник водоснабжения (артезианские скважины):

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень (артезианских скважин) – источники производственного контроля (весь перечень согласно программы)№, адрес | Дата, номер протокола лабораторных испытаний | Результаты по микробиологическим исследованиям (соответствует/не соответствует, если не соответствует по какому показателю, величина полученная и норма) | Результаты сан.хим. показателям (органолиптическим) (соответствует/не соответствует, если не соответствует по какому показателю, величина полученная и норма) |
| №2883, РЭС пгт. Санчурск, ул. Полевая | 43-01-19/01203-25 от 17.03.2025 | Соответствует | Соответствует |

Разводящие сети:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень точек согласно программы, с указанием адреса | Дата, номер протокола лабораторных испытаний | Результаты по микробиологическим исследованиям (соответствует/не соответствует, если не соответствует по какому показателю, величина полученная и норма) | Результаты сан.хим. показателям (органолиптическим) (соответствует/не соответствует, если не соответствует по какому показателю, величина полученная и норма) |
| п. Санчурск, ул. Корчагина д.4  | 43-01-18/00020-25 от 17.01.2025 | Соответствует | Соответствует |
| д. Большая Шишовка, пекарня | 43-01-18/00019-25 от 17.01.2025 | Соответствует | Соответствует |
| д. Большая Шишовка, школа | 43-01-18/00018-25 от 17.01.2025 | Соответствует | Соответствует |
| п. Санчурск, ул. Комсомольская д.15  | 43-01-18/00575-25 от 20.02.2025 | Соответствует | Соответствует |
| п. Санчурск, ул. Пушкина д.15  | 43-01-18/00573-25 от 20.02.2025 | Соответствует | Соответствует |
| с. Сметанино, ул. Центральная, д.187 | 43-01-18/00574-25 от 20.02.2025 | Соответствует | Соответствует |
| п. Санчурск, ул. Карла Маркса, колонка  | 43-01-19/01205-25 от 17.03.2025 | Соответствует | Соответствует |
| с. Сметанино, ул. Центральная, д.146 | 43-01-18/01204-25 от 17.03.2025 | Соответствует | Соответствует |

Анализ проводился ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области».

Генеральный директор ООО «Водоканал-Санчурск» Зайцев Д.П.